## Sheet1
Приложение № 1
Учебна програма (теоретични познания и практически умения) според използаваната визуализираща технология и прилагани терапевтични процедури
Наименование на модулите съгласно учебния план | Продължителност | Общи теоретични познания | Практически умения | Минимален брой пациенти/изследвания, в чието провеждане е участвал специализанта
1. Физико-технически основи на нуклеарната медицина | 1 месец | Съобразно теоретичната програма (важи за всички по-долу) | Борави свободно и безопасно с открити радиоактивни източници. Измерва самостоятелно активност на радиоактивен източник, изчислява обемна и специфична активност, аплицирана активност. Работи свободно с таблици за преизчисляване на активност. Визуализира и интерпретира спектър на гама фотонно лъчение на гама камера и спектрометър.
2. Апаратура за нуклеарно-медицински изследвания – конвенционална и хибридна (SPECT-CT, РЕТ/СТ) | 2 месеца |  | Работи свободно с активиметър. Работи свободно с дозиметрична апаратура. Гама камера и SPECT-CT-скенер: Познава в детайли устройството и функциите на гама камера и SPECT-CT във всички режими на работа и работи свободно с нея. Самостоятелно избира параметри на протоколи, предвижда ефекта от промяна в протоколите и създава протоколи. Умее да извършва регистрация на нуклеарно медицинско изследване без помощ на рентгенов лаборант. Разпознава типове реконструкции и влиянието на различни реконструкционни и корекционни параметри върху крайния образ. Извършва самостоятелно софтуерна корегистрация на различни образни изследвания. РЕТ/СТ Познава в детайли устройството и функциите на РЕТ/СТ във всички режими на работа и работи свободно с нея.Самостоятелно избира параметри на протоколи, предвижда ефекта от промяна в протоколите и създава протоколи. Умее да извършва регистрация на РЕТ/СТ без помощ на рентгенов лаборант. Работи свободно с Raw Data и типови реконструкции, Dicom файлове, Gating. Извършва самостоятелно софтуерна корегистрация на различни образни изследвания, вкл. ЯМР и РЕТ. Работи с Dicom viewer-и и PACS системи. Познава параметрите на качествения контрол на апаратурата и участва в извършването на тестове за QC.
3. Лъчезащита | 1 месец |  | Борави свободно и безопасно с открити радиоактивни източници. Познава и използва методите за лъчезащита. Анализира данните от личния си дозиметър.
4. Радиофармакохимия | 1 месец |  | Елюира технециев генератор. Борави свободно с листовки на технециеви китове. Маркира самостоятелно технециеви китове. Умее да извършва качествен контрол на технециеви РФ. Определя аплицирана активност. Определя аплицирана активност при деца. Инжектира радиофармацевтици. Запознава се с работа на циклотрона и може съзнателно и осмислено да проследи процеса на синтез и качествен контрол. Познава параметрите на качествения контрол и следи за тяхното спазване.
5. Образна диагностика | 6 месеца* |  | Познава принципите на работа на Ехографията, КТ и ЯМР, предимствата и недостатъците им и мястото им в диагностичния алгоритъм. Познава в детайли анатомията на crossectional imaging. Може да извършва софтуерна корегистрация на различни образни методи.
Приложение на гама камерни изследвания - планарни, томографски и с хибриден скенер - SPECT-CT
НМД на кости и стави | 4 месеца |  | Познава принципите, протоколите и индикациите за извършване на костна сцинтиграфия. Снема насочена анамнеза. Извършва и интерпретира самостоятелно целотелесни, динамични и томографски изследвания. | 500
НМД на ендокринна система | 3 месеца |  | Познава принципите, протоколите и индикациите за извършване на тироидна сцинтиграфия. Познава принципите, протоколите и индикациите за извършване на целотелесна йодна сцинтиграфия при тироиден карцином. Извършва радийодкаптационен тест на гама камера. Познава принципите, протоколите и индикациите за извършване на сцинтиграфия на паращитовидни жлези, като борави с wash-out и субтракционни техники. Познава принципите, протоколите и индикациите за извършване на сцинтиграфия с MIBG и SRI. Снема насочена анамнеза и статус. Извършва и интерпретира самостоятелно функционални, статични, целотелесни и томографски изследвания. | 200
Радиоимунология | 1 месец
НМД на дихателна система | 2 месеца |  | Познава принципите, протоколите и индикациите за извършване на перфузионна белодробна сцинтиграфия. Снема насочена анамнеза и статус. Извършва и интерпретира самостоятелно статични и томографски изследвания. | 150
НМД на отделителна система | 3 месеца |  | Познава принципите, радиофармацевтиците, протоколите и индикациите за извършване на динамична и статична бъбречна сцинтиграфия. Определя показания и извършва диуретична сцинтиграфия и каптоприлов тест. Снема насочена анамнеза и статус. Извършва и интерпретира самостоятелно динамични, статични и томографски изследвания. | 250
НМД на храносмилателна система | 1 месец |  | съобразно теоретичната програма | 50
НМД на сърдечно-съдова система | 3 месеца |  | Познава принципите, радиофармацевтиците, протоколите и индикациите за извършване на вентрикулографии и миокардна перфузионна сцинтиграфия. Извършва тест с физическо натоварване под надзор на кардиолог или специалист по НМ. Провежда Gated SPECT. Провежда комбинирани изследвания SPECT/PET за търсене на витален миокард. Снема насочена анамнеза и статус. Извършва и интерпретира самостоятелно стрес сцинтиграфия и тестове за витален миокард. Работи свободно с различни софтуери за оценка на миокардна перфузия/метаболизъм. | 100
НМД на нервна система | 1 месец |  | Провежда и интерпретира перфузионна мозъчна сцинтиграфия. Провежда и интерпретира допамин-транспортерна сцинтиграфия. Провежда и интерпретира FDG PET на мозък. | 50
НМД в хематологията, включително лимфоми | 1 месец |  | съобразно теоретичната програма | 100
НМД в онкологията, вкл. сентинелни лимфни възли, при възпалителни процеси и в педиатрията (без FDG PET) | 5 месеца |  | Провежда и интерпретира свободно соматостатин рецепторна сцингиграфия - SPECT, SPECT-CT. Провежда и интерпретира сцинтиграфски изследвания с MIBG при невробластоми/феохромоцитом. Провежда и интерпретира целотелесна йодна сцинтиграфия при тироиден карцином. Събразно режима на работа на клиниката провежда и интерпретира сцинтиграфски изследвания с неспецифични туморотропни РФ. Провежда и интрпретира лимфосцинтиграфия/сентинелна лимфосцинтиграфия. Снема насочена анамнеза и статус. Извършва и интерпретира самостоятелно функционални, статични, целотелесни и томографски изследвания. | 300
Общ брой изследвания 1700
Метаболитна радионуклидна терапия
Метаболитна брахитерапия (радионуклидна терапия) при тироиден карцином | 4 месеца | Познава в детайли принципите на метаболитната брахитерапия. Специализантът следва да придобие детайлни познания за клиничните особености, хистологичните типове, диагностичното и терапевтично поведение при тироиден карцином. Познава текущите индикации за радийодлечение при тироиден карцином и извършва радийодлечение (за базите със стационар). Познава принципите на оценка на терапевтичния отговор при тироиден карцином. | Самостоятелно определя индикации и контраиндикации за извършване на радийодтерапия при тироиден карцином. Извършва радийодлечение (за базите със стационар). Мониторира мощност на дозата. Проследява пациенти с тироиден карцином. | 80
Метаболитна брахитерапия (радионуклидна терапия) при бенигнени тироидни заболявания/хипертироидизъм |  | Познава индикациите и контраиндикациите за радийодлечение на доброкачествени заболявания на щитовидната жлеза, режимите за определяне на терапевтична доза, подготовката на пациентите. | Самостоятелно определя индикации и контраиндикации за извършване на радийодтерапия при хипертироидизъм. Мониторира мощност на дозата. Проследява пациентите си. | 60
Метаболитна брахитерапия (радионуклидна терапия) при лечение на костни метастази |  | Познава индикациите и контраиндикациите за провеждане на метаболитна брахитерапия при костни метастази. | Самостоятелно определя индикации и контраиндикации за извършване на метаболитна брахитерапия при лечение на костни метастатизи и провежда лечение на костни метастази. | 40
Метаболитна брахитерапия (радионуклидна терапия) при лечение на други онкологични и неонкологични заболявания |  | Познава приложението на радионуклидната терапия при невроендокринни тумори, невробластоми/феохромоцитоми, радиосиновиектомия. Запознава се със съвреченните тенденции при метаболитната брахитерапия, вкл. за все още невалидирани за рутинно клиничо приложение РФ. | Съобразно възможностите и практиките на базата за обучение.
Общ брой терап. болни 180
Приложение на изследванията с хибриден скенер-РЕТ/СТ – 9 месеца
| Продължителност на теоретичното обучение в академични часове | Теоретични познания | Практически умения | Минимален брой пациенти/изследвания, в чието провеждане е участвал специализанта
Принципи на позитронната физика. РФ за РЕТ- производство, приложение | 4 | Познава в детайли устройството и функциите на РЕТ/СТ във всички режими на работа и работи свободно с нея. Има базисни познания в областта на позитронната физика и производството на РФ за ПЕТ. Познава в детайли фармакокинетиката на най-често използваните РФ. | Самостоятелно избира параметри на протоколи, предвижда ефекта от промяна в протоколите и създава протоколи. Умее да извършва регистрация на РЕТ/СТ без помощ на рентгенов лаборант. Работи свободно с Raw Data и типови реконструкции, Dicom файлове, Gating. Извършва самостоятелно софтуерна корегистрация на различни образни изследвания, вкл. ЯМР и РЕТ. Работи с Dicom viewer-и и PACS системи. Познава параметрите на качествения контрол на апаратурата и участва в извършването на тестове за QC.
Конструкция и принцип на работата на РЕТ/СТ | 4
Реконструкции | 2
Полуколичествена оценка SUV | 2
Артефакти и грешки при регистрирането и интерпретацията на FDG PET/CT | 6 | Познава в детайли биоразпределението на FDG. Познава възможните източници на грешки от техническо, технологично, физиологично естество, както и тези, свързани с патологичния процес и други съпътстващи заболявания. | Идентифицира типови артефакти. Разпознава и коригира тенхически и технологични артефакти, когато това е възможно. Разпознава артефакти от физиологични фактори – мускулна активност, кафява мастна тъкан, физиологична органна активност. Разпознава модели на биоразпределение в лимфни възли, неотговарящи на малигнено ангажиране. Подхожда критично към находки, неотговарящи на обичайната логика на конкретната изследвана патология.
FDG PET/CT при белодробен карцином | 4 | Специализантът познава клиничните особености, образните характеристики, хистологичните типове и отношението им към FDG PET/CT. Свободно борави с текущите индикации за РЕТ/СТ при единичен белодробен нодул и БК. Познава принципите на оценка на терапевтичния отговор и RECIST. | Познава в детайли ТNM класификацията и стадира пациенти с БК. Определя индикации, извършва и интерпретира свободно FDG PET/CT изследвания при БК. Идентифицира диагностично трудните случаи и ги консултира със специалист по НМ и специалист по образна диагностика (когато е нужно). Може да проведе изследване с Gating. | 150
FDG PET/CT при колоректален карцином | 4 | Специализантът познава клиничните особености, образните характеристики, хистологичните типове и отношението им към FDG PET/CT. Свободно борави с текущите индикации за РЕТ/СТ при КРК. | Определя индикации, извършва и интерпретира свободно FDG PET/CT изследвания при КРК. | 100
FDG PET/CT при лимфоми | 10 | Специализантът познава клиничните особености, образните характеристики, хистологичните типове и отношението им към FDG PET/CT. Свободно борави с текущите индикации за РЕТ/СТ при лимфоми. Познава в детайли текущите препоръки за мониториране на терапевтичния отговор с РЕТ/СТ. | Определя индикации, извършва и интерпретира свободно FDG PET/CT изследвания при лимфоми. Оценява терапевтичен отговор по Deauville и Lugano criteria съобразно текущите препоръки за оценка. | 200
FDG PET/CT при тумори на ГИТ | 4 | Специализантът познава клиничните особености и образни характеристики на най-честите тумори на гастроинтестиналния тракт извън КРК – тумори на хранопровода, стомаха, ГИCT, тумори на панкреаса и на жлъчно-чернодробната система. Свободно борави с текущите индикации. Познава текущите препоръки за оценка на терапевтичен отговор при ГИСТ. | Определя индикации, извършва и интерпретира свободно FDG PET/CT изследвания при тумори на ГИТ. Познава и използва техники за подобрение на визуализацията на чернодробни лезии и лезии на панкреаса. | 50
FDG PET/CT при тумори на ПОС | 2 | Специализантът познава клиничните особености, образните характеристики, хистологичните типове и отношението им към FDG PET/CT. Свободно борави с текущите индикации за РЕТ/СТ при тумори на ПОС. | Определя индикации, извършва и интерпретира свободно FDG PET/CT изследвания при тумори на ПОС. | 50
РЕТ/СТ при простатен карцином | 4 | Специализантът познава клиничните особености на простатния карцином. Борави свободно с текущите индикации за диагностика. Запознава се с приложението на специфични радиофармацевтици за простатен карцином – холин, 68Ga PSMA лиганди и др. | Съобразно възможностите на базата
FDG PET/CT при овариален карцином | 2 | Специализантът познава клиничните особености, образните характеристики, хистологичните типове и отношението им към FDG PET/CT. Свободно борави с текущите индикации за РЕТ/СТ при тумори на яйчниците и маточната шийка. | Определя индикации, извършва и интерпретира свободно FDG PET/CT изследвания при овариален карцином | 100
FDG PET/CT при карцином на маточна шийка | 2 |  | Определя индикации, извършва и интерпретира свободно FDG PET/CT изследвания при цервикален карцином | 100
FDG PET/CT при рак на млечната жлеза | 4 | Специализантът познава клиничните особености, образните характеристики, хистологичните типове и отношението им към FDG PET/CT. Свободно борави с текущите индикации за РЕТ/СТ при тумори на млечна жлеза. Познава предимствата и недостатъците на останалите образни методи в цялостния диагностичен алгоритъм при рак на млечната жлеза. | Определя индикации, извършва и интерпретира свободно FDG PET/CT изследвания при рак на млечната жлеза | 150
FDG PET/CT при меланом | 2 | Свободно борави с текущите индикации за РЕТ/СТ при меланом. | Определя индикации, извършва и интерпретира свободно FDG PET/CT изследвания при меланом | 150
FDG PET/CT при тумори на глава и шия | 4 | Специализантът познава клиничните особености, образните характеристики, хистологичните типове и отношението им към FDG PET/CT. Свободно борави с текущите индикации за РЕТ/СТ при тумори на глава и шия. | Определя индикации, извършва и интерпретира свободно FDG PET/CT изследвания при тумори на глава и шия съобразно локализацията и хистологичния тип. Извършва изследвания, насочени за планиране на лъчетерапията. | 100
FDG PET/CT в педиатричната онкология | 4 | Специализантът има основни познания в областта на педиатричната онкология и е наясно с текущите индикации за извършване на РЕТ при конкретни диагнози. | Обсъжда индикациите с лекуващия лекар с оглед преценка съотношение риск/полза. Определя дозата на РФ. Контактува лично с детето и родителите, информира ги лично (родителите и по преценка детето) за процедурата и преценява конкретния си подход с оглед постигане на максимално информативно изследване при спазване на ALARA. Определя нуждата от анестезия. | 50
Невроендокринни тумори (НЕТ) | 4 | Специализантът познава клиничните особености, образните и биологичните характеристики на НЕТ. Свободно борави с текущите индикации за обрана диагностика при НЕТ, както и отношението им към различните терапевтични модалности. | Определя индикации, извършва и интерпретира свободно нуклеарно-медицински изследвания при НЕТ.
FDG PET/CT при саркоми | 2 | Специализантът познава клиничните особености, образните характеристики, хистологичните типове и отношението им към FDG PET/CT. Свободно борави с текущите индикации за РЕТ/СТ при саркоми. | По преценка на ръководителя на специализацията | 50
FDG PET/CT при други онкологични заболявания | 2 | По преценка на ръководителя на специализацията | По преценка на ръководителя на специализацията | 30
РЕТ/СТ в невроонкологията | 2 | Специализантът познава клиничните особености, образните характеристики, хистологичните типове и отношението им към FDG PET/CT. Теоретично познава други РФ за изобразяване на мозъчни тумори. Има базисни знания по ЯМР на мозъчни тумори. | Определя индикации, извършва и интерпретира свободно FDG PET/CT изследвания при мозъчни тумори. Провежда софтуерна корегистрация с ЯМР когато е необходимо. | 25
РЕТ/СТ/SPECT при епилепсия | 2 | Познава особеностите на НМ диагностика при епилепсия. | Провежда интериктален РЕТ/СПЕКТ на мозък. | 25
FDG PET/CT при деменции | 2 | Има теоретични познания за най-честите типове деменции и ролята на НМ при диагностицирането им. | Провежда FDG PET/CT при пациенти с деменции | 25
PET/CT/SPECT при двигателни нарушения | 2 | Има теоретични познания за най-честите типове двигателни нарушения и ролята на НМ при диагностицирането им. (SPECT и PET) | Провежда FDG PET/CT при пациенти с двигателни нарушения. Провежда допамин-транспортерна СПЕКТ | 25
PET/CT в кардиологията и съдовата система | 2 | Познава индикациите за провеждане на РЕТ в кардиологията, типовете изследвания, примерните протоколи за извършване на типови изследвания – перфузионна РЕТ, изследвания за миокарден виталитет, метаболитни изследвания и др. | Провежда СПЕКТ/РЕТ за оценка на витален миокард по комбиниран протокол. Разпознава васкулити. | 10
РЕТ/СТ при възпаления и неясно фебрилно състояние | 4 | По преценка на ръководителя на специализацията | По преценка на ръководителя на специализацията | 10
Обща продължителност | 86 часа |  |  | Общ брой ПЕТ-КТ изследвания 1400
Обща продължителност на обучението по всички модули | 48 месеца